曲梁库以及培曲房改造项目招标文件

宝丰酒业有限公司

基建部

2026.05.25

目  录

第一章   施工招标文件	3

第一条  投标须知	3

第二条  工程概况	4

第三条  项目期限	4

第四条  施工工地	3

第五条  工程质量目标	5

第六条  投标保证金	6

第七条  工程款支付方式	6

第八条  商务报价须知	4

第九条  工程技术相关要求	6

第十条  工程承包要求	6

第十一条  评标原则	6

第十二条  投标日程安排	8

第十三条  其他	9

第一章   施工招标文件

第一条  投标须知

1.1. 凡参加本次 曲梁库以及培曲房改造 的投标者，必须已通过资格预审，且已收到招标邀请书的单位。营业执照中经营范围符合本工程施工内容。

1.2.  不论投标的结果如何，投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标单位对这些费用一概不负任何责任。

1.3.  本施工招标文件及答疑书面文件是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，具有相应的法律效力，望投标单位予以重视。

1.4.  投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和地表、周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素。但投标单位必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标单位自理。一旦中标，投标单位不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若提出此类要求，招标单位不作任何考虑。

1.5.  投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。

1.6.  投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法定代表人或授权委托人及工程项目经理、预算员参加。不得委派其它施工单位的人员参加，若有发现均按中途退标处理。

1.7.  投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，如缺席按废标处理。

1.8.  投标单位在收到我方发出的通知、文件后，应在我方规定的时间内以书面形式通知我方，确认已收到该通知、文件。

1.9.  投标文件由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无遗地审查全部招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。

1.10.  开标之后，若招标单位发现投标单位提交的投标文件中有任何错误、标价不一致或明显过高过低或其他不清楚的问题，招标单位可以提出询问，投标单位只可提出遵守其投标文件或撤销投标文件。

1.11.  投标单位对本文件如有异议，收到本招标文件 2 天内书面通知招标单位，招标单位给以书面答疑，异议部分以招标单位书面答疑为准。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。

1.12.  本工程中标单位确定的项目经理，必须是中标单位提供的考察项目的项目经理，否则，招标单位在中标单位进场后有权终止合同，中标单位必须无条件退场，并承担由此造成的一切损失。

1.13.  本工程若由于中标方原因造成的合同终止进行清算时，清算方法参照招标单位相关规定办理。

1.14.  联系人及联系方式：

财务部：   孙艳峰 18239758517

基建部：   王胜俊 15639955825

第二条  工程概况

2.1  工程名称：曲梁库以及培曲房改造项目

2.2  工程地点：宝丰酒业有限公司院内

2.3  工程承包范围：曲梁库墙面罩白、地面重新浇筑混凝土以及墙面踢脚线粘贴；培曲房室内墙面铲除粉刷粘土（掺麻刀）。

第三条  项目期限

3.1  合同签订后70天内完工；

第四条  施工工地

4.1  安全文明施工应满足属地建设主管部门的相关要求。现场不允许搭设临建，施工期间配合厂区内安全文明施工相关要求的所有费用，报价中需综合考虑，建设单位不给予索赔。

4.2  中标施工单位承担施工过程中一切安全事故责任及连带的法律责任。

第五条  工程质量目标

5.1  工程质量标准：合格。

5.2  工程验收标准：【GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》】，构成合同文件的任何内容与国家、行业和现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。

第六条  投标保证金

6.1.  因本工程所有材料由甲方提供，乙方只负责人工和机械，且金额未达到相关要求，不再缴纳保证金。

第七条  工程款支付方式

7.1本工程无工程预付款。工程竣工验收入账后，乙方开具全额增值税发票（1%）审核入账后10日内，甲方向乙方支付至工程总结算款的95%，剩余5%为质保金。质保期为1年，保修期满一年无质量问题，无息支付退还合同总结算款的5%。工程款的支付方式：银行支付。

第八条  商务报价须知

8.1. 报价方式：根据甲方提供的招标文件，进行投标报价。报价需含1%的增值税专用发票。报价含人工费以及机械费、垃圾清运费等。

8.2开标前投标人需提供（1）投标单位营业执照、（2）公司资质证书、（3）法定代表人委托授权书、（4）法定代表人身份证复印件。

第九条   工程技术相关要求

9.1、曲梁库改造

9.1.1内墙墙面：北墙6个窗户需封堵（尺寸1.2m*1.0米，厚度10cm），含粉刷；所有旧墙面（空鼓、起皮、起砂等）需进行铲除，涂刷1遍墙固+2遍腻子+2遍外墙漆。阳角处需挂阳角条、墙面裂缝处需挂纤维网格布。墙面不得出现空鼓、掉粉起皮、漏刷返碱等质量缺陷，涂料完成不得出现起疙、流坠等问题。

9.1.2踢脚线：厂内提供300*600和800*800瓷砖，需自行切割，采用瓷砖粘结砂浆进行粘贴，所有阳角需倒角，所有拼缝需美缝处理；踢脚线上口需刮平处理。所有室内30个窗台需用瓷砖进行窗台粘贴。

9.1.3室内地面：室内原地面结构自上而下为：10-12cm混凝土地面+平铺红砖层+基底沙层，此次地面改造需将10-12cm混凝土地面人工进行剔凿拆除运出厂区（垃圾乙方自行处理），浇筑15cm厚混凝土地面。浇筑前地面需铺设防潮隔离层（透明塑料布）+钢筋网片（直径6mm的，间距150*150mm）。

9.2培曲楼培曲房改造

9.2.1墙面批粘土：原旧墙面全部进行铲除（部分为水泥修补墙面），粘土掺麻绳（又名麻刀）拌合后进行粉刷（麻绳需乙方自行切割20-30mm长度），麻绳切短至20-30mm，用清水泡透，捞出后与干土拌匀。

9.2.2基层处理

操作：将旧墙浮灰清理干净，充分喷水湿润。用扫帚或刷子蘸取稠粘土浆（粘土:水=1:1.5），在墙面上用力拍打出5-10mm高的粗糙疙瘩。若旧基层墙面有裂缝，在旧砖墙的砖缝处，每隔30-40厘米打一个小孔（深5厘米），塞入干木楔。用不锈钢或镀锌钢丝网（网孔2-3厘米）覆盖墙面，通过木楔（射钉）固定拉紧。

9.2.3配比与搅拌

· 体积比：粘土 : 麻刀 = 100 : 5。宁多勿少，麻刀不足极易开裂。

· 搅拌：干土和麻刀先拌匀，再加水。浆料呈泥膏状，用手攥紧能成团，落地散开不瘫软。

· 醒泥：拌好后盖湿布闷放12-24小时，让土团和麻刀充分软化。

9.2.4分层上墙

· 厚度：一次抹不超过10mm，总厚度20mm分两遍。

· 间隔：待第一遍七八成干（按压不变形，略有潮气），至少隔24小时（通风不良需2-3天）。

· 第二遍：抹10-12mm，同样压实搓毛。

9.2.5 防开裂与压面

· 最终饰面：干透后，墙面不掉粉；若掉粉，刷1-2遍稀粘土浆（土:水=1:3搅匀过滤），用滚筒或刷子施工。

9.2.6 养护

· 阴干：关门窗，避免穿堂风直吹，保持自然阴干15-30天。

· 严禁太阳暴晒或火炉烘烤，否则必开裂。

9.2.7顶棚批白

· 顶板旧基层进行清理，批两遍腻子。

9.3施工中所有材料由甲方提供，例如：腻子、乳胶漆、墙固、网格布、瓷砖、瓷砖粘接剂、混凝土、钢筋网片，粘性土、麻绳（麻刀）、镀锌网。施工工具以及机械，例如滚刷、遮蔽膜、扎丝等由乙方自理。施工时需进行门窗等成品保护，不得污染室内其他成品工程。拆除地坪所产生的垃圾由乙方自行运出厂区处理，其余施工垃圾可运至西院垃圾场内。

工程量如下：

| 曲梁库以及培曲楼改造项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 曲梁库 | 墙面批白 | 1000 | ㎡ |  |
| 2 |  | 浇筑地坪 | 940 | ㎡ | 其中1m*2.5m*厚0.1m水泥挑檐需剔凿，也考虑在内；含曲库地坪100㎡。 |
| 3 |  | 踢脚线粘贴 | 260 | m | 踢脚线0.15cm，含30个1米长的窗台石。 |
| 4 |  | 窗户封堵 | 6 | 个 | 尺寸尺寸1.2*1.0m，厚度10cm、含粉刷。 |
| 5 | 培曲房 | 墙面粉粘土 | 4000 | ㎡ | 粘土掺麻绳 |
|  |  | 顶棚批腻子 | 2600 | ㎡ | 2遍腻子 |

第十条  工程承包要求

10.1.  中标单位不得将工程转让给其他单位，一经发现，招标单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位负责。

10.2.  中标单位应对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

10.3.  施工责任：合同有效期内，中标单位应在接到招标单位修理通知后24小时内派人修理，否则，每逾期1小时，中标单位需承担合同总金额的1‰的违约金，逾期3小时，中标单位除承担结算总金额的5%的违约金外，招标单位可委托其他单位和人员修理，费用由中标单位全部承担，招标单位有权在本季度结算款中予以扣除，不足部分中标单位应在三日内补足。

10.4  中标方需对所有进场工人购买保险，高空作业以及特种作业人员需持有相应特种作业证书。

- 第十一条  评标原则

11.1  本工程采用公开招标，现场评标原则。

第十二条  投标日程安排

12.1.招标单位于2026年5月26日，发送电子版招标资料。

12.2.投标截止时间为2026年6月4日8时30分，开标地点：宝丰酒业办公楼三楼会议室，各投标单位需将投标人需提供文件（上述8.2条规定内容）、招标文件（需盖章）、以及报价等密封（封口盖上单位公章）放置档案袋中，在开标前在宝丰酒业办公楼三楼会议室交予财务人员。

第十三条  其他

13.1  除本招标文件外，招标单位在招标期间发出补充书和其他正式有效函件，均是招标文件的有效组成部分。

13.2.  投标单位可在接到招标文件2天内就招标文件中发现的问题，以书面形式通知招标单位，招标单位给以书面答疑。

13.3  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。

13.4  凡属对招标文件条款误解造成的误差，开标后不得再作任何调整。

13.5  招标单位就收到的任何投标文件在开标后，不会解释选择或否决任何投标文件的原因。

16.6  投标单位一旦中标, 本招标文件所有条款,立即生效为合同有效组成部分。

2026..05.25