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[bookmark: _Toc563][bookmark: _Toc24565][bookmark: _Toc22277]
第一章   施工招标文件
[bookmark: _Toc373069473][bookmark: _Toc19752][bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc370219563][bookmark: _Toc373069581]第一条  投标须知
1.1.  凡参加本次 厂区氛围改造（土建）施工 的投标者，必须已通过资格预审，且已收到招标邀请书的单位。营业执照中经营范围符合本工程施工内容。
1.2.  不论投标的结果如何，投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标单位对这些费用一概不负任何责任。
1.3.  本施工招标文件及答疑书面文件是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，具有相应的法律效力，望投标单位予以重视。
1.4.  投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和地表、周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素。但投标单位必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标单位自理。一旦中标，投标单位不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若提出此类要求，招标单位不做任何考虑。
1.5.  投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。
1.6.  投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法定代表人或授权委托人及工程项目经理、预算员参加。不得委派其它施工单位的人员参加，若有发现均按中途退标处理。
1.7.  投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，如缺席按废标处理。
1.8.  投标单位在收到我方发出的通知、文件后，应在我方规定的时间内以书面形式通知我方，确认已收到该通知、文件。
1.9.  投标文件由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无疑地审查全部招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。
1.10.  开标之后，若招标单位发现投标单位提交的投标文件中有任何错误、标价不一致或明显过高过低或其他不清楚的问题，招标单位可以提出询问，投标单位只可提出遵守其投标文件或撤销投标文件。
1.11.  投标单位对本文件如有异议，收到本招标文件 2 天内书面通知招标单位，招标单位给以书面答疑，异议部分以招标单位书面答疑为准。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。
1.12.  本工程中标单位确定的项目经理，必须是中标单位提供的考察项目的项目经理，否则，招标单位在中标单位进场后有权终止合同，中标单位必须无条件退场，并承担由此造成的一切损失。
1.13.  本工程若由于中标方原因造成的合同终止进行清算时，清算方法参照招标单位相关规定办理。
1.14.  联系人及联系方式：
财务部：   孙艳峰 18239758517 
基建部：   王胜俊 15639955825
[bookmark: _Toc19149][bookmark: _Toc373069474][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc370219564][bookmark: _Toc16318][bookmark: _Toc373069582]第二条  工程概况
2.1  工程名称：厂区氛围改造（土建）施工 
2.2  工程地点：宝丰酒业有限公司院内
2.3  工程承包范围：二门及两侧博物馆、党建馆外立面改造；酿造6#工坊参观通道（含上下楼梯平台）改造；莲花仙子以及迎壁墙、水池栏杆、池壁等改造。
[bookmark: _Toc370219565][bookmark: _Toc373069583][bookmark: _Toc373069475][bookmark: _Toc7407][bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc20871]第三条  项目期限
[bookmark: _Toc12981][bookmark: _Toc373069476][bookmark: _Toc370219566][bookmark: _Toc13558][bookmark: _Toc373069584]3.1  合同签订后70天内完工；
[bookmark: _Toc11469]第四条  施工工地
[bookmark: _Toc373069585][bookmark: _Toc370219567][bookmark: _Toc6349][bookmark: _Toc7882][bookmark: _Toc373069477]4.1  安全文明施工应满足属地建设主管部门的相关要求。现场不允许搭设除围挡外的其他临建，施工期间配合厂区内安全文明施工相关要求的所有费用，报价中需综合考虑，建设单位不给予索赔。
4.2  中标施工单位承担施工过程中一切安全事故责任及连带的法律责任。
[bookmark: _Toc22087]第五条  工程质量目标
[bookmark: _Toc373069586][bookmark: _Toc9204][bookmark: _Toc370219568][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc373069478]5.1  工程质量标准：合格。
5.2  工程验收标准：【GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》】，构成合同文件的任何内容与国家、行业和现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。
[bookmark: _Toc19174]第六条  投标保证金
[bookmark: _Toc373069587][bookmark: _Toc370219569][bookmark: _Toc28457][bookmark: _Toc373069479]6.1.  投标单位根据招标公告的要求需为该工程交纳投标保证金共计 贰万元（20000）/元 人民币（不计息），保证金交纳方式只接受电汇。并于2026.07.19日前17：00汇至指定账户。
6.2. 中标单位确定后，中标单位的投标保证金转为履约保证金，项目施工完成后予以退还;未中标者投标保证金于中标结果公示日起3个工作日内无息退还。
投标保证金缴纳账户信息：
户名:宝丰酒业有限公司   
账号:4100.1584.6100.5020.6939 
开户行:建行宝丰支行（行号:105495162081)

[bookmark: _Toc3093][bookmark: _Toc28950]第七条  工程款支付方式
[bookmark: _Toc13564][bookmark: _Toc373069588][bookmark: _Toc370219570][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc373069480][bookmark: _Toc11473]合同签订5日内预付合同总额的30%为工程预付款；工程竣工验收入账后，乙方开具全额增值税专用发票（1%）审核入账后10日内，甲方向乙方支付至工程总结算款的95%，剩余5%为质保金。质保期为1年，保修期满一年无质量问题，无息支付退还合同总结算款的5%。工程款的支付方式：银行支付。
每次付款后3日内需开具相应的增值税专用发票。
第八条  商务报价须知
[bookmark: _Toc370219571]8.1. 报价方式：根据甲方提供的招标文件，进行投标报价。报价需含1%的增值税专用发票。报价含材料费、安装费、施工以及拆除、运费、调试费等一切杂费。
8.2开标前投标人需提供（1）投标单位营业执照、（2）公司资质证书、（3）法定代表人委托授权书、（4）法定代表人身份证复印件。

第9条 [bookmark: _Toc32619][bookmark: _Toc24807][bookmark: _Toc373069589][bookmark: _Toc373069481][bookmark: _Toc32259]  工程技术相关要求
1、 本次招标含二门、博物馆西墙面和帽檐、博物馆北墙帽檐、党建馆北墙和帽檐、党建馆西墙帽檐；酿造6#工坊一楼、二楼参观走廊及楼梯改造（含顶、墙、地面以及栏杆等）；莲花仙子外表处理、迎壁墙浮雕、帽檐、石材干挂、汉白玉栏杆、水池侧壁石材等
2、 工程内容：原有装饰、墙体、门窗、钢结构、地坪、吊顶、栏杆等拆除；砌体、坡道、钢木门、石材干挂、铝板造型、铝方通、真石漆、文化石、景观灯带、钢结构楼梯、汉白玉水池围栏、喷泉系统等新建装饰及安装工程。
3、 报价含制作以及安装费、机械费等，本次招标为固定总价合同，图纸和效果图以及清单中所列项目全部包括在此次招标范围内，若无图纸变更，不再增加任何费用。
4、 所产生垃圾由乙方拆除后自行处理，拆除后施工时零星建筑垃圾可运至甲方垃圾厂内。
5、 投标人自行踏勘现场，不得以施工难度、搬运距离等理由后期加价。
6、 因此次施工二门在厂区正中心部位，二门施工前中标单位须用2.5米高围挡将施工区域围住，围挡外侧为草皮颜色，外挂配套宣传标语。
7、 所有钢结构、镀锌基层含除锈防腐工序，灯带、灯具包含管线敷设、接线、通电调试全套工序。配电箱以下（含配电箱）所有电线、电缆、开关、插座等都由中标单位施工，配电箱以外总进线由甲方接入。室内灯具采用欧普或雷士；开关、插座采用正泰、公牛。
8、 严格按照展厅施工图纸和效果图施工，所需材料数量、规格、型号、材质已在清单中列清，各投标单位按清单进行报价，若清单中所列工程量与实际工程量有偏差，投标单位在开标前要向招标单位提出，若未提出招标单位则认为各投标单位对清单内工程量无异议。
9、 本次装修施工设计焊接、吊装、高处作业等特种施工作业，施工单位施工人员需配备相应特种作业证书，人员进场前需购买相应保险，按厂内相关要求进行入场前培训考试等，合格后进行施工。
10、 因本次招标提供有设计效果图、施工图、工程量清单，且招标为总价合同，招标金额需涵盖施工范围所有施工内容，若设计效果图和施工图不更改情况下不再进行合同金额变更。
11、 若施工中增加或减少图纸中内容，以中标单位第一次所报清单中的单价乘以优惠浮动为单价，增加或减少合同额。中标单位报价清单中没有单价项目，甲乙双方共同商定后，以甲方签字确认后的单价乘以实际施工数量计入合同额内。
12、 莲花仙子需增设2套喷泉以及投影射灯，水池底部淤泥需全部清理出，水池按图纸要求扩大，将池底太高0.5米，浇筑垫层，侧壁按设计干挂石材.底部铺设砂砾石。
13、 裕昌源西侧二仙像水池内增设4套喷泉，和水池射灯灯具，需从办公楼南侧一楼重新开槽引电路进行敷设、安装。
第十条  工程承包要求
[bookmark: _Toc370219572]9.1.  中标单位不得将工程转让给其他单位，一经发现，招标单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位负责。
9.2.  中标单位应对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
9.3.  施工责任：合同有效期内，中标单位应在接到招标单位修理通知后24小时内派人修理，否则，每逾期1小时，中标单位需承担合同总金额的1‰的违约金，逾期3小时，中标单位除承担结算总金额的5%的违约金外，招标单位可委托其他单位和人员修理，费用由中标单位全部承担，招标单位有权在本季度结算款中予以扣除，不足部分中标单位应在三日内补足。
9.4  中标方需对所有进场工人购买保险，高空作业以及特种作业人员需持有相应特种作业证书。
[bookmark: _Toc1070]第十一条  评标原则 
本工程采用公开招标，现场评标原则。   
[bookmark: _Toc373069591][bookmark: _Toc373069483][bookmark: _Toc8600][bookmark: _Toc5732][bookmark: _Toc20159][bookmark: _Toc370219573]第十二条  投标日程安排
[bookmark: _Toc373069592][bookmark: _Toc9794][bookmark: _Toc29527][bookmark: _Toc373069484][bookmark: _Toc370219574]13.1.招标单位于2026年7月15日，发送电子版招标资料。
[bookmark: _GoBack]13.2.投标截止时间为2026年7月20日9时00分，开标地点：宝丰酒业办公楼三楼会议室，各投标单位需将投标人需提供文件（上述8.2条规定内容）、标书、以及报价等密封（封口盖上单位公章）放置档案袋中，在开标前在宝丰酒业办公楼三楼会议室交予财务人员。
[bookmark: _Toc373069594][bookmark: _Toc22158][bookmark: _Toc370219576][bookmark: _Toc373069486][bookmark: _Toc23575][bookmark: _Toc31664]第十三条  其他
16.1  除本招标文件外，招标单位在招标期间发出补充书和其他正式有效函件，均是招标文件的有效组成部分。
16.2.  投标单位可在接到招标文件2天内就招标文件中发现的问题，以书面形式通知招标单位，招标单位给以书面答疑。
16.3  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。
16.4  凡属对招标文件条款误解造成的误差，开标后不得再作任何调整。
16.5  招标单位就收到的任何投标文件在开标后，不会解释选择或否决任何投标文件的原因。
16.6  投标单位一旦中标, 本招标文件所有条款,立即生效为合同有效组成部分。
                                                    2026.07.13
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